i.

ВЫПИСКА ИЗ СНиП 30-02-97

6.6	Садовый дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем 5м.

От красной линии проездов- не менее чем на Зм. От соседних строений каменные -6м

Деревянные- 15м

6.7	Минимальные расстояния до границы соседнего садового участка

- от садового дома -Зм

- от постройки для содержания мелкого скота и птицы-4.

- От других построек -1м.

- От стволов высокорослых деревьев -4м

От среднерослых -2м.

-	От кустарника -1м.

6.8	Минимальное расстояние между постройками на участке

от дома и погреба до уборной -12м.

До душа, бани -8 м От колодца до уборной и компостной кучи -8м До постройки для содержания скота,птицы душа, бани-12м.

7.5 Не допускается организация стока дождевой воды с крыш на соседний участок

8.7 Сбор и обработку стоков душа, бани, и хозяйственных сточных вод следует производить в очистных сооружениях

: